


Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………
Enligt den nya BBR
Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.
	Fastighetsbeteckning:


	Adress:

	Byggherre:


	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post


	Utförande entreprenör:
	

	Företag:


	

	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Namn:
	
	

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Kontrollen avser


	Kontrollant
	Kontrollmetod
	Kontroll mot
	Sign/datum
	Anmärkning
	Åtgärd

	Aktsamhetskrav 
	Byggherren
	Visuellt
	BFS 2024:4
	
	
	

	Material och produkter 
	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:8, 1 och 13 kap.
	
	
	

	Projektering och utförande. 
Kontroll ska utföras fackmässigt.
	Byggherre
	Dimensionerande förutsättningar, beräkningar 

	BFS 2024:8, 1 kap.
Enligt gällande handlingar 
	
	
	

	Luftkvalitets-, fuktsäkerhets- och vattensäkerhetsdokumentation
	Byggherre
	Provning, mätning eller besiktning
	BFS 2024:8, 1 Kap.
	
	
	

	Bärande konstruktion – kontroll att eventuell håltagning inte försämrar bärigheten/avväxling, ev. konstruktionsdokumentation
	Byggherren
	Mättning
	BFS 2024:6 
	
	
	

	Tillgänglighet ska uppfylla kraven i tillämpliga delar

	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:12 4 kap.
	
	
	

	Ventilation
Injustering av flöden, OVK besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)
	Sakkunnig
	Mätning
	PBF 5:1, 5:2, gällande lagstiftning
BFS 4 kap.
	
	
	

	Överensstämmer med beviljat startbesked 
	Byggherre/
Entreprenör 
	Visuellt
	Enligt gällande handlingar, beskrivning

	
	
	

	Drift- och underhållsinstruktioner
	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:8 1 kap.

	
	
	

	Termisk komfort
	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:8 7 kap.
	
	
	

	Varsamhet, förbud mot förvanskning
	Byggherre/
Entreprenör
	Visuellt och ritningar
	BFS 2024:8. 12 kap. 
	
	
	

	Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall

Dokumentation av
mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.
	Byggherre
	Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.
	PBL 10 kap. 6§
(2020:603) och Avfallsordningen (2020:614)
	
	
	



Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift
	Datum:

	Underskrift:
	Namnförtydligande:



Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.





