


Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………………
Enligt den nya BBR
Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.
	Fastighetsbeteckning:


	Adress:

	Byggherre:


	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post


	Utförande entreprenör:
	

	Företag:


	

	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Namn:
	
	

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Kontrollen avser

	Kontrollant

	Kontrollmetod
	Kontroll mot
(underlag)
	Resultat
Datum
	Anmärkning
	Åtgärd

	Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.

	Byggherre
	Visuellt och ritningar
	BFS 2024:14
1 kap. 2 §

BFS (2024:7) 9 kap. 5 §

	 
	 
	

	Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar

	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)
 4 kap. 1 §
4 kap. 8 §
	 
	 
	

	Bärande konstruktion – kontroll att eventuell håltagning inte försämrar bärigheten
	Byggherren
	Visuellt
	BFS 2024:6 
	
	
	

	Eldstadsplan, utformning
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)
4 kap. 8, 9,10 § §
	 
	 
	

	Anslutning till rök- och avgaskanal
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)
4 kap. 12 §
	 
	 
	

	Rensning och inspektion

	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)
4 kap. 3 §
4 kap. 21 §
	 
	 
	

	Takskyddsanordningar


	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:9) 
2 kap. 17–18 §§
	 
	 
	

	Kontroll av eldstad och skorsten


	Sakkunnig
(Skorstensfejarmästare)  
	Intyg
	PBF 7:2
	 
	 
	

	Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall.
Dokumentation av
mängd sorterat avfall, skall redovisas genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.
	Byggherre
	Redovisning av vilken typ av avfall hur avfallet ska tas om hand
vilket material som är återanvändbart vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.
 
	PBL 10 kap. 6§
(2020:603) och Avfallsordningen (2020:614)
	 
	
	





Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.


Byggherrens underskrift
	Datum:

	Underskrift:
	Namnförtydligande:



Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.


  




