Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………………

Enligt den nya BBR

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

| Fastighetsbeteckning: | Adress: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Utförande entreprenör: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat Datum | Anmärkning | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt och ritningar | BFS 2024:14 1 kap. 2 § BFS (2024:7) 9 kap. 5 § |  |  |  |
| Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) 4 kap. 1 § 4 kap. 8 § |  |  |  |
| Bärande konstruktion – kontroll att eventuell håltagning inte försämrar bärigheten | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:6 |  |  |  |
| Eldstadsplan, utformning | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) 4 kap. 8, 9,10 § § |  |  |  |
| Anslutning till rök- och avgaskanal | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) 4 kap. 12 § |  |  |  |
| Rensning och inspektion | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) 4 kap. 3 § 4 kap. 21 § |  |  |  |
| Takskyddsanordningar | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:9) 2 kap. 17–18 §§ |  |  |  |
| Kontroll av eldstad och skorsten | Sakkunnig (Skorstensfejarmästare) | Intyg | PBF 7:2 |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall. Dokumentation av mängd sorterat avfall, skall redovisas genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas. | Byggherre | Redovisning av vilken typ av avfall hur avfallet ska tas om hand vilket material som är återanvändbart vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. | PBL 10 kap. 6§ (2020:603) och Avfallsordningen (2020:614) |  |  |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |
| --- | --- | --- |

Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.