Kontrollplan för anmälan till ……………………………………………………

Enligt den nya BBR

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

| Fastighetsbeteckning: | Adress: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Utförande entreprenör: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot | Sign/datum | Anmärkning | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktsamhetskrav | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |
| Material och produkter | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:8, 1 och 13 kap. |  |  |  |
| Projektering och utförande. Kontroll ska utföras fackmässigt | Byggherre | Dimensionerande förutsättningar, beräkningar | BFS 2024:8, 1 kap. |  |  |  |
| Bärande konstruktion – kontroll att eventuell håltagning inte försämrar bärigheten/avväxling, ev. konstruktionsdokumentation | Byggherren | Mättning | BFS 2024:6 |  |  |  |
| Vatten- och avloppsinstallationer | Byggherre | Visuellt | BFS2024:8, 7, 8 kap. |  |  |  |
| Utsläpp till omgivningen | Byggherren | Visuellt | BFS2024:8 9 kap |  |  |  |
| Tillgänglighet ska uppfylla kraven i tillämpliga delar | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:12 4 kap. |  |  |  |
| Markarbete | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:13 |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat startbesked | Byggherre | Visuellt | Enligt gällande handlingar, beskrivning |  |  |  |
| Varsamhet, förbud mot förvanskning | Byggherre/ Entreprenör | Visuellt och ritningar | BFS 2024:8. 12 kap. |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall. Dokumentation av mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas. | Byggherre | Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. | PBL 10 kap. 6§ (2020:603) och Avfallsordningen (2020:614) |  |  |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |
| --- | --- | --- |

Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.