Kontrollplan för ändrad användning av………………………………………………………..

Enligt den nya BBR

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

| Fastighetsbeteckning: | Adress: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Utförande entreprenör: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat Datum | Anmärkning | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |
| Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked | Byggherre | Visuellt | A Ritningar Bygglovs/ startbesked ritningar |  |  |  |
| Lokalen/ byggnaden är tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga | Byggherre | Mätning | BFS (2024:12) |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:6), K-ritningar och /eller Konstruktionsdokumentation |  |  |  |
| Brandskyddsdokumentation Verksamhetsklass, byggnadsklass Brandlarm/varnare, släcksystem Utrymningsvägar, dörrstängare | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) |  |  |  |
| Ventilation anpassad för verksamhet | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:8)1kap. 18 2 kap. 4,5,7,13 kap. 4 |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnader | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:8)1 kap. 9 § 18, 7 kap. 13 kap. |  |  |  |
| Säkerhet vid användning | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:9 |  |  |  |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt, ritningar | BFS (2024:14) BBR 31 1:2 |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall Dokumentation av mängd sorterat avfall, skall redovisas till genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas. | Byggherre | Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. | PBL 10 kap. 6§ (2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614) |  |  |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |
| --- | --- | --- |

Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.