


Kontrollplan för ändrad användning av………………………………………………………..
Enligt den nya BBR
Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

	Fastighetsbeteckning:


	Adress:

	Byggherre:


	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Utförande entreprenör:
	

	Företag:


	

	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Namn:
	
	

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Kontrollen avser

	Kontrollant

	Kontrollmetod
	Kontroll mot
(underlag)
	Resultat
Datum
	Anmärkning
	Åtgärd

	Åtgärden överensstämmer med beviljat bygglov/startbesked 

	Byggherre
	Visuellt

	A Ritningar
Bygglovs/ startbesked ritningar
	
	
	

	Byggprodukter
	Byggherre
	Visuellt

	Boverkets författningssamling
	
	
	

	Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder
Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. 

	Byggherren
	Visuellt
	BFS 2024:4
	
	
	

	Bärförmåga, stadga och beständighet
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:6), K-ritningar och /eller Konstruktionsdokumentation
	
	
	

	Fönster avsedda för utrymning har erforderliga mått
	Byggherre
	Mätning
	BFS (2024:7)


	
	
	

	Skydd mot fall från öppningsbara fönster och balkongdörrar
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:9)
	
	
	

	Skydd mot 
fall genom glass, 
skärskador, 
sammanstötning och klämning

	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:9)
	
	
	

	Taksäkerhet
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:9)
	
	
	

	Skydd mot fukt i byggnader

	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:8)1 kap. 9 § 18, 7 kap. 13 kap.
	
	
	

	Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.
	Byggherre
	Visuellt,
	Boverkets författningssamling
	
	
	

	Förbud mot förvanskning
	Byggherre
	Visuellt,
ritningar
	Boverkets författningssamling
	
	
	

	Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall
Dokumentation av
mängd sorterat avfall, skall redovisas till genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.
	Byggherre
	Redovisning av 
vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. 
	PBL 10 kap. 6§
(2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614)
	
	
	





Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift
	Datum:

	Underskrift:
	Namnförtydligande:



Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.




