


Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader 
Enligt den nya BBR
Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

	Fastighetsbeteckning:


	Adress:

	Byggherre:


	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Utförande entreprenör:
	

	Företag:


	

	Adress:
	Postnummer
	Postadress

	Namn:
	
	

	Telefonnummer
	Telefon mobil
	E-post



	Kontrollen avser

	Kontrollant
	Kontrollmetod
	Kontroll mot
	Sign/datum
	Anmärkning
	Åtgärd

	Projektering och utförande samt verifiering
	Byggherren
	Visuellt
	BFS 2024:14
2:3
	
	
	

	Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder
Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. 
	Byggherren
	Visuellt
	BFS 2024:4
	
	
	

	Utstakning/lägeskontroll
	Sakkunnig
	Inmätning
	Enligt givet lov/startbesked
	 
	 
	

	Markarbeten
	Byggherre
	Visuellt

	BFS (2024:13)
	 
	 
	

	Material och produkter
	Byggherre
	Visuellt Beställningssedel
	BFS (2024:14)
2: 1,2
BFS (2024:7)
 1:7
	 
	 
	

	Tillgänglighet ska uppfylla kraven i tillämpliga delar
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)
BFS (2024:12)
BFS (2024:13)

	 
	 
	

	Möjlighet till utrymning vid brand 
Skydd mot brandspridning mellan byggnader
	Byggherre
	Visuellt
	BFS (2024:7)



	 
	 
	

	Ventilation
	Byggherre
	Visuellt 
	BFS (2024:8)
1kap. 18
 2 kap.4,5,7
13 kap.4
	 
	 
	

	Fuktskydd/Fuktsäkerhet
	Byggherre
	Mätning, 
projektering
	BFS (2024:8)
1 kap. 9 § 18, 
7 kap. 
13 kap. 
	 
	 
	

	Säkerhet vid användning i tillämpliga delar
	Byggherre
	Visuellt

	BFS 2024:9
	 
	 
	

	Bärförmåga, stadga och beständighet
	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:6, K-ritningar och /eller Konstruktionsdokumentation

	 
	 
	

	Energikraven, u-medelvärdesberäkning
	Byggherre
	Visuellt
	BFS 2024:14
BBR 31 
 9:2
	 
	 
	

	Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.
 
	Byggherre
	Visuellt och ritningar
	BFS (2024:14)
BBR 31
1:2
	 
	 
	

	Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall.

Dokumentation av
mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas.
	Byggherre
	Redovisning av 
vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras.
	PBL 10 kap. 6§
(2020:603) och 
Avfallsordningen (2020-:614)
	
	
	


 
 
Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift
	Datum:

	Underskrift:
	Namnförtydligande:



Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.





