Kontrollplan för enkla byggnader och mindre tillbyggnader

Enligt den nya BBR

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls för den tänkta åtgärden.

| Fastighetsbeteckning: | Adress: |  |
| --- | --- | --- |
| Byggherre: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Utförande entreprenör: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Företag: |  |  |
| Adress: | Postnummer | Postadress |
| Namn: |  |  |
| Telefonnummer | Telefon mobil | E-post |

| Kontrollen avser | Kontrollant | Kontrollmetod | Kontroll mot | Sign/datum | Anmärkning | Åtgärd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektering och utförande samt verifiering | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:14 2:3 |  |  |  |
| Aktsamhetskrav och aktsamhetsåtgärder Bygg-, rivnings- och markåtgärder har projekterats och dokumenterats. | Byggherren | Visuellt | BFS 2024:4 |  |  |  |
| Utstakning/lägeskontroll | Sakkunnig | Inmätning | Enligt givet lov/startbesked |  |  |  |
| Markarbeten | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:13) |  |  |  |
| Material och produkter | Byggherre | Visuellt Beställningssedel | BFS (2024:14) 2: 1,2 BFS (2024:7) 1:7 |  |  |  |
| Tillgänglighet ska uppfylla kraven i tillämpliga delar | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) BFS (2024:12) BFS (2024:13) |  |  |  |
| Möjlighet till utrymning vid brand Skydd mot brandspridning mellan byggnader | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:7) |  |  |  |
| Ventilation | Byggherre | Visuellt | BFS (2024:8) 1kap. 18 2 kap.4,5,7 13 kap.4 |  |  |  |
| Fuktskydd/Fuktsäkerhet | Byggherre | Mätning, projektering | BFS (2024:8) 1 kap. 9 § 18, 7 kap. 13 kap. |  |  |  |
| Säkerhet vid användning i tillämpliga delar | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:9 |  |  |  |
| Bärförmåga, stadga och beständighet | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:6, K-ritningar och /eller Konstruktionsdokumentation |  |  |  |
| Energikraven, u-medelvärdesberäkning | Byggherre | Visuellt | BFS 2024:14 BBR 31 9:2 |  |  |  |
| Varsamhetskrav och förbud mot förvanskning. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. | Byggherre | Visuellt och ritningar | BFS (2024:14) BBR 31 1:2 |  |  |  |
| Omhändertagande av bygg- och rivningsavfall. Dokumentation av mängd sorterat avfall, skall redovisas till byggnadsnämnden genom inventeringslista och fakturor/kvitton eller deponilistor ska bifogas. | Byggherre | Redovisning av vilken typ av avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, samt vilket material som är återanvändbart och vilket som är farligt avfall och hur farligt avfall ska hanteras. | PBL 10 kap. 6§ (2020:603) och Avfallsordningen (2020-:614) |  |  |  |

Härmed intygas, att byggnadsåtgärderna fullgjorts i överensstämmelse med gällande bygglov och startbesked samt uppfyller kontrollplan så att de tekniska egenskapskraven enligt plan- och byggförordning, SFS 2011:338, 3 kap, tillgodoses.

Byggherrens underskrift

| Datum: | Underskrift: | Namnförtydligande: |
| --- | --- | --- |

Observera att kontrollplanen ska signeras först när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.